安环函〔2021〕121号

安康市生态环境局

关于对安康东七体检医院有限公司

正电子发射断层扫描仪（PET-CT）项目

环境影响报告表的批复

安康东七体检医院有限公司：

你公司《关于<正电子发射断层扫描仪（PET-CT）项目环境影响报告表>审批的请示》（东七体检〔2021〕02号）和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目拟建于安康市汉滨区新城街道办果园社区育才西路155号（三桥南头），拟在安康东七体检中心一楼设置分子影像科,新建1间长7.34m，宽5.04m，高3.2m的PET-CT扫描室，配备PET-CT一台（属Ⅲ类射线装置），并外购放射性核素18F供诊疗使用（属丙级非密封工作场所）。同期新建贮源室、分装注射室、注射休息区等功能房间。该项目总投资1200万元，环保投资150万元，占总投资的12.5%。

我局于2021年4月15日组织了《安康东七体检医院有限公司正电子发射断层扫描仪（PET-CT）项目环境影响报告表》技术审查会，对该项目进行了专家评审。经审查，环评报告表结论显示项目建设符合辐射实践正当性原则，在采取环评提出的防护措施后，对项目作业人员和公众产生的辐射影响小，满足辐射剂量限值约束要求。因此，从环境保护角度分析，我局同意你公司按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）项目建设期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（二）项目建设和运行期间，要严格落实报告表中提出的污染防治措施，按照《陕西省环境保护厅办公室关于印发新修订的〈陕西省核技术利用单位辐射安全管理标准化建设项目表〉的通知》（陕环办发〔2018〕29号）相关要求，逐项完善相关制度和防护措施，依法依规开展辐射防护负责人及从业人员培训，不断提升辐射安全管理水平。

（三）按照《核医学放射防护要求》(GBZ120-2020)和

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB17871-2002) 的要求，做好核医学工作场所的分区和安全防护工作。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。

（二）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局汉滨分局负责该项目的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对项目事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（三）你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》送安康市生态环境局汉滨分局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

安康市生态环境局

2021年5月7日

抄送：安康市生态环境局汉滨分局、安康市生态环境保护综合执法支队