安环函〔2021〕169号

安康市生态环境局

关于对紫阳贾坪变-汉阴凤台变110千伏线路 工程项目环境影响报告表的批复

陕西省地方电力（集团）有限公司安康供电分公司：

你公司《关于审批<紫阳贾坪变-汉阴凤台变110千伏线路工程项目环境影响报告表>的请示》（安地电字〔2021〕29号）和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

紫阳贾坪变-汉阴凤台变110千伏线路工程项目拟建于安康市紫阳县、汉阴县内，项目占地5600m2，本工程建设内容为：①紫阳贾坪-汉阴凤台110kV线路工程，架空双回线路全长2×43.77km，单回线路6.336km+6.325km，电缆线路全长0.425km（双回线路导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线；两个单回路段采用JL/G1A-300/70钢芯铝绞线）。贾毛1#-4#改线段新建架空线路2×0.473km。新建杆塔共计153基，利用原110kV贾毛线1#-3#杆塔3基，利用原110kV平凤线27#铁塔1基。YJV22-26/35kV-3×300mm²型电力电缆。②贾坪变、凤台变35KV间隔扩建工程。该项目总投资9939万元，环保投资200万元，占总投资的2.01%。

经审查，上述项目在取得林业等相关部门的审批及管理意见，并落实《紫阳贾坪变-汉阴凤台变110千伏线路工程项目环境影响报告表》提出的环境保护措施的前提下，对环境不利影响可得到缓解和控制，从环境保护角度考虑，我局同意你公司按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

本次仅对110KV输电线路项目环评报告表进行审批；后期变电站升压扩建为110kV变电站项目需另行进行环评申请。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，以确保工频电场、工频磁场、噪声等其他环境影响均符合国家相关规范和标准限值的要求。

（二）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，变电站站址及站址四周声环境敏感目标执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；输电线路径经过乡村居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，经过居住、商业、工业混杂区时执行2类标准，经过工业区时执行3类标准，经过交通干道两侧时执行4a标准。

（四）必须按照国家和地方的有关规定，一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。

（五）加强运行期环境监管工作。定期对变电站、输电线路周围环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保人民群众生活的环境安全。

（六）加强对变电站、输电线路附近公众有关输变电工程电磁辐射科普知识宣传，积极妥善处置群众环境投诉。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。

（二）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局紫阳分局、汉阴分局分别负责事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（三）你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》分别送安康市生态环境局紫阳分局、汉阴分局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

安康市生态环境局

2021年7月12日

抄送：安康市生态环境局紫阳分局、安康市生态环境局汉阴分局、安康市生态环境保护综合执法支队