安环函〔2021〕317号

安康市生态环境局

关于对安康瀛湖110千伏变电站增容改造工程等2项工程环境影响报告表的批复

国网陕西省电力公司安康供电公司：

你公司《关于审批安康瀛湖110千伏变电站增容改造等2项工程环境影响评价报告表的请示》（安电发展〔2021〕31号）和相关资料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

安康瀛湖110千伏变电站增容改造工程地点位于安康市汉滨区瀛湖镇天柱山村原110千伏变电站内，项目内容为：将瀛湖110千伏变电站原有2×10MVA主变增容为2×31.5MVA变压器，选用三相三绕组全密封自冷有载调压变压器；新增10kV出线4回；新增10kV成套电容器（3600kVar)2套。工程在原变电站围墙内进行，不新增建设用地。工程静态投资722万元，其中环保投资约21万元，占总投资的2.9%。

安康向阳110千伏变电站扩建工程地点位于安康市紫阳县向阳镇贾坪村，项目内容为：新增1台容量为31.5MVA的变压器；在1号主变低压侧配置3.0MVar的并联电容器组，35kV新增出线2回，10kV新增出线4回。工程在原变电站围墙内进行，不新增建设用地。工程静态投资约1354万元，其中环保投资约12万元，占总投资的0.89%。

经审查，以上项目在落实《环境影响报告表》提出的环境保护措施后，环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环境保护角度考虑，我局同意你公司按照《环境影响报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、提出的环境保护措施和下述要求进行项目建设。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实环境保护措施，以确保工频电场、工频磁场、噪声等其他环境影响均符合国家相关规范和标准限值的要求。

（二）工程施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运行期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；变电站周边声环境敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（三）严格按照国家和地方的有关规定，对固体废物进行分类收集和处置。变压器废油、废旧蓄电池等危险废物应按程序向生态环境部门申报备案，并及时送交有资质的单位进行处置。

（四）加强运行期环境监管工作。定期对变电站、输电线路周围环境敏感目标进行监测检查，发现超标等问题，应及时采取相应措施，确保人民群众生活的环境安全。

（五）加强对变电站附近公众有关输变电工程电磁辐射科普知识宣传，积极妥善处置群众环境投诉，全力维护社会稳定。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入生产。

（二）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响公众的环境权益。

（三）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》的要求，安康市生态环境局汉滨分局、紫阳分局分别负责安康瀛湖110千伏变电站增容改造工程、安康向阳110千伏变电站扩建工程的事中事后监督管理，市生态环境保护综合执法支队对事中事后监督管理工作进行监督和指导。

（四）你公司应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》分别送安康市生态环境局汉滨分局、紫阳分局备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

安康市生态环境局

2021年11月23日

抄送：安康市生态环境保护综合执法支队、安康市生态环境局汉滨分局、安康市生态环境局紫阳分局